**口腔修复膜**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技 术 参 数** |
| \*1 | 适用于拔牙后，囊肿切除术及残根拔除术后骨缺损填充;即刻或延迟范围种植时种植体周围骨缺损的引导组织再生术;牙槽嵴的扩展与重建修复;牙周疾病引起的牙槽骨缺损修复 |
| \*2 | 口腔科材料 |
| 3 | 主要成分为I型胶原蛋白 |
| 4 | 取材于动物源性 |
| 5 | 厚度介于 0.20-1.0mm |
| 6 | 长度范围约15-56mm |
| 7 | 宽度范围约12-36mm |
| 8 | 可提供3种及以上规格进行选择 |
| 9 | 可收费 |
| 备注 | 加\*为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标 |