**技术参数**

医用耗材通用名称：弹性医用胶布

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 适应症、适用范围：主要用于将敷料黏贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位，如固定各种外科导管，常见导尿管，各个部位引流管，鼻胃管，气管插管等。 |
| 2 | 学科、品类：基础卫生材料 |
| \*3 | 有医疗器械注册证，一次性使用； |
| 4 | 外观：表面应洁净、平整、无损坏、无污点、无可见异物； |
| \*5 | 背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂,粘胶表面覆盖离型纸，背衬中埋有弹力丝，具有一定的弹性； |
| 6 | 黏性好，对PP板的粘接力的范围是1.0 ～5.7N/25mm，降低各种意外所致的脱管，有利于降低医院非计划拔管率； |
| \*7 | 采用医用压敏胶，低致敏性，透气性好，大大提升了患者使用舒适度； |
| 8 | 具有良好的顺应性，可根据部位随意裁剪，裁剪后用于固定不同的引流管，可用于将其他医疗器械固定到人体的特定部位，方便护士使用。 |
| 9 | 规格、尺寸：约7.5cm\*5m |
| 备注 | 加\*为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标 |