微小型接骨板、螺钉系统参数
1、适用于颅颌面手术时骨折断端连接用。

2、口腔科、颌面整复材料

3、★口腔科材料(国产)。

4、可收费。

5、接骨板螺钉材:钛合金。

6、常规接骨板与预成型眶底接骨板材:纯钛。

7、接骨板配套螺钉:直径1.0mm至2.7mm,长度6mm至15mm，需要有多种型号;配合接骨板使用。

8、常规接骨板:孔数5-30孔、厚度0.6-2.8mm，等多种型号，用于普通颌面外骨折修复。

9、预成型眶底接骨板:多孔结构、厚度0.4-0.6mm，等多种厚度。用于眼眶、眶顶额骨、鼻眶筛区等骨折的修复与重建。

10、★由不同型号的微小型接骨板及配套螺钉组成。一次性使用，有灭菌包装及非无菌包装。

备注：加★为关键性参数，为满足则不符合实质性需求，视为无效投标。

