一次性使用输液接头消毒帽

适用于与外圆锥锁定接头或无针输液接头配合，对其表面进行消毒。

由壳体、海绵、70%异丙醇水溶液组成。
一次性使用无针输液接头消毒帽可提供7天持续消毒。
★独立包装。
★可收费。
备注：

加★为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标。

以上技术参数，需提供产品技术证明文件
