一次性使用防针刺静脉采血器

与真空静脉采血容器配合用于人体静脉采集血样样本检验。

2、采集针组件包含护帽、采集针、针翼、采集针针座、软管及软管座；穿刺针组件由穿刺针、穿刺针针座、穿刺针封套、穿刺针护帽组成。
3、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

4、针头回缩后不可逆，避免二次损伤。

5、★可实现单手退针，血管内自动退针，退针后无多余动作。

6、尺寸规格：0.7x20 、0.55x20 。

7、★可收费。

备注：

加★为重要参数，具体评分细则详见比选文件。
以上技术参数，需提供产品技术证明文件
