技术参数

医用耗材通用名称：脊柱后路扩张通道组件-定位板

| 1 | 适应症、适用范围：用于骨科微创手术中帮助医生确定手术部位，以便进行精准的手术操作。 |
| --- | --- |
| 2 | 学科、品类：骨科材料 |
| 3 | 由高适配性和可塑性材料制成，支持自由弯曲塑形，医生可根据患者骨骼结构及手术需求调整定位网形状，确保贴合手术部位。 |
| 4 | 定位网每个小方格为10mmX10mm设计，以便精确定位。 |
| 5 | 定位网型号内设计高对比图形标记，可在X光、C臂等医学影像设备下清晰显示，帮助医生实时确认定位准确性。 |
| 6* | 产品须无菌提供，一次性使用，避免交叉感染风险，表面光滑柔软无毛刺，避免术中组织损伤。 |
| 7 | 可与各类骨科手术器械（如导航系统，导向器等）配合使用。 |
| 8 | 规格、尺寸：长度200~210mm 宽度125~140mm 厚度1.3~1.6mm |
| 备注 | 加*为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标 |