一、采购预算

| 包1 | 序号 | 名称 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 脏器功能呼吸训练器 | 190元，按需 |

- 技术参数

医用耗材通用名称：脏器功能呼吸训练器

| 1 | 适应症、适用范围：用于胸肺部及呼吸肌疾病、外科手术、麻醉、机械通气等导致呼吸功能下降后，患者气道廓清、肺呼吸等脏器功能恢复；减少和预防术后肺部并发症。 |
| --- | --- |
| 2 | 学科、品类：基础类 |
| 3 | 主要制成材料为 PP、ABS 等 |
| 4 | 产品无气味； |
| 5 | 产品经耐沸水性能试验后，未出现肉眼可见的变形或损坏 |
| 6★ | 产品具备振动正压通气、呼气抗阻及吸气肌抗阻功能 |
| 7★ | 无电力驱动产生振荡及吸气抗阻 |
| 8★ | 呼气启动最小流速为0.04 L/s，呼气抗阻范围为2-94cmH2O，振动频率为 11 Hz-12.5 Hz，可分档调节； |
| 9▲ | 吸气抗阻范围为600ml/s-1600ml/s，阻抗需＞30%Pa |
| 10 | 单人使用。 |
| 备注 | ▲表示重点参数（具体评分细则详见比选文件），★表示关键参数（未满足则不符合实质性需求，视为无效投标） |